## Formular
Lärmschutznachweis für HLKK Anlagen bei einfachen Situationen
Beurteilung der Lärmimmissionen von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kühlanlagen
Generelle Angaben / Standort der Anlage
Adresse |  |  |  |  | Parzelle Nr.
PLZ / Ort |  |  |  |  | Baugesuchs-Nr.
Angaben zur Anlage (techn. Datenblatt + Situationsplan mit eingezeichneter Anlage beilegen) | [14 empty] | Angabe des Herstellers:
Art der Anlage: | [8 empty] | andere | [6 empty] | FALSE
Hersteller |  |  |  |  | Schallleistung LwA | [8 empty] | dBA
Modell / Typ |  |  |  |  | Schalldruckpegel LpA | [8 empty] | dBA |  | TRUE
Leistung |  |  |  | kW | bei s1 | [8 empty] | m
Schallleistungspegel aussen LwA | [12 empty] | 0 |  | dBA
Distanz (s) Quelle - Empfänger:
(Nachbargebäude; wenn unbebaute Nachbarparzelle: Baulinie, resp. Grenzabstand; MFH: im Gebäude selber) | [14 empty] | m
Planungswert gemäss Anhang 6 LSV | [12 empty] | 50 |  | dBA Nacht | 2
[13 empty] | 60 |  | dBA Tag
Betroffener Raum ist Betriebsraum gemäss Art. 42 LSV? | [15 empty] | FALSE
0
Berechnung des Beurteilungspegels Lr am Empfangsort
Korrekturfaktoren
Richtwirkungs- | [15 empty] | 5
korrektur Dc
[13 empty] | 3 |  | dB
Schalldruckpegel LpA am Empfangsort (LpA = LwA-11+Dc -20*log(s/s0)) | [14 empty] | dBA
Pegelkorrektur K1 |  | Betrieb während der Nacht (19:00 - 07:00 Uhr) | [10 empty] | 10 |  | dB
|  | Betrieb am Tag (07:00 - 19:00 Uhr) | [10 empty] | 5 |  | dB
Pegelkorrektur K2 |  | Hörbarkeit der Tonhaltigkeit
2
[13 empty] | 2 |  | dB
Pegelkorrektur K3 |  | Hörbarkeit der Impulshaltigkeit
1
[13 empty] | 0 |  | dB
Pegelkorrektur durch Betriebsdauer t: | [6 empty] | 720 | Min. |  | in der Nacht |  |  | 0 |  | dB
(In der Regel: t = 720 Min, Abweichungen sind zu begründen) | [6 empty] | 720 | Min. |  | am Tag |  |  | 0 |  | dB
Lärmschutzmassnahmen | [11 empty] | dB |  |  |  | FALSE
[12 empty] | dB |  |  |  | FALSE
[12 empty] | dB | 0 |  | dB | FALSE
Beurteilungspegel Lr | [10 empty] | Nacht |  |  |  | dBA
[11 empty] | Tag |  |  |  | dBA
Der Planungswert von | 50 |  | dBA wird in der Nacht
| 60 |  | dBA wird am Tag
Wurde das Vorsorgeprinzip berücksichtigt? | [15 empty] | 5
Verfasser
Ort, Datum | [5 empty] | Unterschrift

## Makro (hidden)
Zuerst Bilder einfügen
Jedem Bild das zugehörige Makro zuweisen
Klicke auf Bild in D6
Klicke auf Bild in D12
Klicke auf Bild in D18